## Materiales
| Cerramientos |  |  | U Proyecto | U Normativa
1 | x | SALAS | Cubierta doble aislada | 0.22 | 0.35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Datos
Int
SOLAR TOTAL |  | 40% | 60% | ACS |  | RECUPERADORES |  |  | caudal | Volumen HULC
Enero | 2680 | 1072 | 1608 | deposit de 1500 litres |  | RC1 | 1300 | 3 | 3900 | Planta0 | 1226
Febrero | 3440 | 1376 | 2064 | potencia 66 kw |  | RC2 | 720 | 2 | 1440 | Planta1-2 | 1695 |  | 82%
Marzo | 4930 | 1972 | 2958 | Consumo COP4,4 | 15 | RC3 | 1180 | 7 | 8260 |  |  | Renovaciones | Recuperador
Abril | 5880 | 2352 | 3528 | produccio d'acs a 60 ° |  |  |  |  | 13600 |  | 2921 | 4.6559 | 0.83807
Mayo | 6110 | 2444 | 3666 | Transmitancia depòsit 0,4??
Junio | 5930 | 2372 | 3558
Julio | 6040 | 2416 | 3624 |  |  | Producción de ACS
Agosto | 5760 | 2304 | 3456 |  |  |  | l/p*dia | Persones |  |  | Opcion camas dobles en barra norte
Septiembre | 4950 | 1980 | 2970 |  |  | Residencia | 55 | 128 | 7040 |  | 96
Octubre | 4100 | 1640 | 2460 |  |  | Vestuarios | 21 | 21 | 441
Noviembre | 2970 | 1188 | 1782 |  |  | Cateria | 1 | 92 | 92
Diciembre | 2560 | 1024 | 1536 | [5 empty] | 7573
| 55350 | 22140 | 33210
POTENCIA SOLAR TOTAL
Paneles | 48
Potencia | 0.47
22.56
CLIMA
|  | Calor |  | Frío |  |  |  | Rend. CORREGIDO MEDIO
UE1 | REYQ12U | 33.5 | 4.1 | 37.5 | 7.6 | 4 |  | 4.2
UE2 | REYQ18U | 56.4 | 4.4 | 50.4 | 6.3 | 1 |  | 7
Note on B27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Amb recuperació de calor
Note on B28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Amb recuperacio de calor
Note on B29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Amb recuperacio de calor
Note on B31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: sala rack
Note on B34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Amb recuperacio de calor