## Construides
SUPERFÍCIES CONSTRUIDES
| Planta Baixa | Planta Primera | Planta Segona | Planta Coberta
| Àrea | Àrea | Àrea | Àrea | Totals
Construida interior* | 845.4 | 750.9 | 750.9 | 62.4 | 2409.6
Volum sud | 325.7 | 325.7 | 325.7
Volum nord | 458.9 | 352.6 | 352.6
Calaixos | 4.8 | 10.2 | 10.2
Escales | 56 | 62.4 | 62.4 | 62.4
* Computable a efectes d'urbanisme i de protecció davant del foc segons CTE DBSI
| Planta Baixa | Planta Primera | Planta Segona | Planta Coberta
| Àrea | Àrea | Àrea | Àrea | Totals
Construida exterior* | 186 | 245.2 | 229.2 | 213.8 | 874.2
Passera / coberta sud | 134.6 | 85.6 | 80.4
Passera /coberta nord | 51.4 | 89.6 | 78.8 | 213.8
Balcons |  | 70 | 70
* Superfícies exteriors construides transitable pels usuaris
Construida total | 3283.8
| Planta Baixa | Planta Primera | Planta Segona | Planta Coberta
| Àrea | Àrea | Àrea | Àrea | Totals
Urbanitzades i enjardinades | 1273.9 | 0 | 0 | 638.7 | 1912.6
Pati central | 95.3
Ajardinament i plaça sud | 443.1
Entorn nord | 735.5
Coberta |  |  |  | 638.7
Superfície urbanitzada total | 1912.6
Urbanisme |  | Ocupació | Ocupació
Parcel·la | 3561.61 | 60% | 2136.966
Parcel·la ocupada | 2600 | 60% | 1560
Ocupació projecte | 2600 | 39.69% | 1032

## Quadre útil resum
QUADRE RESUM | Planta Baixa | Planta Primera |  |  | Planta Segona |  |  | Planta Coberta |  | AVANTPROJECTE | Planta Baixa | Planta Primera |  |  | Planta Segona |  |  | Planta Coberta
| Àrea | Àrea | Un. | Total | Àrea | Un. | Total | Àrea | Totals |  | Àrea | Àrea | Unitats | Total | Àrea | Unitats | Total | Àrea | Totals
Zona residencial | [9 empty] | Zona residencial
Pati d'accés | 181.48 | [7 empty] | 181.48 | Accés | 91.7 | [7 empty] | 91.7
Espais privatius distribució | 36.32 |  |  | 42.36 |  |  | 42.36 | 42.36 | 163.4 | Espais privatius distribució | 36.19 |  |  | 40.07 |  |  | 40.07 |  | 116.33
Espais privatius distribució |  |  |  | 240.31 |  |  | 226.55 | 12.19 | 479.05 | Espais privatius distribució |  |  |  | 178.2 |  |  | 169.53 |  | 347.73
Tipologia dos lliteres |  | 22.43 | 8 | 179.44 | 22.43 | 16 | 358.88 |  | 538.32 | Tipologia dos lliteres |  | 22.19 | 17 | 377.23 | 22.19 | 8 | 177.52 |  | 554.75
Office |  | 22.86 | 4 | 91.44 | 22.86 | 8 | 182.88 |  | 274.32 | Office |  | 22.41 | 8 | 179.28 | 22.41 | 4 | 89.64 |  | 268.92
Tipologia dos llits amb office |  | 22.03 | 6 | 132.18 |  |  |  |  | 132.18 | Tipologia quatre llits |  |  |  |  | 21.53 | 6 | 129.18 |  | 129.18
Office |  | 22.86 | 3 | 68.58 |  |  |  |  | 68.58 | Office |  |  |  |  | 22.41 | 3 | 67.23 |  | 67.23
Tipologia dos llits |  | 22.06 | 2 | 44.12 |  |  |  |  | 44.12 | Tipologia dos llits |  |  |  |  | 21.53 | 3 | 64.59 |  | 64.59
Tipologia accesible |  | 22.75 | 2 | 45.5 |  |  |  |  | 45.5 | Tipologia accesible |  |  |  |  | 22.25 | 1 | 22.25 |  | 22.25
[8 empty] | Zona residencial | 1926.95 | [8 empty] | Zona residencial | 1670.18
Serveis comuns de l’edifici | [9 empty] | Serveis comuns de l’edifici
Espai bar-restaurant | 133.9 | [7 empty] | 133.9 | Espai bar-restaurant | 117.54 | [7 empty] | 117.54
Sala polivalent | 83.35 | [7 empty] | 83.35 | Sala polivalent | 47.6 | [7 empty] | 47.6
Green rooftop o Azotea Verde | [7 empty] | 228.8 | 228.8 | Green rooftop o Azotea Verde | [7 empty] | 300 | 300
Zona técnica | 48.23 | [5 empty] | 23.34 |  | 71.57 | Zona técnica | 22.75 | [7 empty] | 22.75
[8 empty] | Serveis comuns | 517.62 | [8 empty] | Serveis comuns | 535.49
Espais de Serveis Socials | [9 empty] | Espais de Serveis Socials
S. Socials oficines 1 | 155.045 | [7 empty] | 155.045 | espai d’oficines d’atenció i de treball | 301.15 | [7 empty] | 301.15
S. Socials oficines 2 | 161.595 | [7 empty] | 161.595 | Magatxem | 22.75 | [7 empty] | 22.75
S. Socials bugaderia | 86.15 | [7 empty] | 86.15 | Espai de consigna amb taquilles individuals | 10 | [7 empty] | 10
[8 empty] | Serveis Socials | 402.79 | [8 empty] | Serveis Socials | 399.87
Superficies útils | 886.07 |  |  | 843.93 |  |  | 834.01 | 283.35 | 2847.36 | Superficies útils | 770.75 |  |  | 774.78 |  |  | 760.01 | 300 | 2605.54
Superficies útils interiors | 704.59 |  |  | 603.62 |  |  | 607.46 | 42.36 | 1958.03 | Superficies útils interiors | 679.05 |  |  | 596.58 |  |  | 590.48 |  | 1866.11
Superficies útils exteriors | 181.48 |  |  | 240.31 |  |  | 226.55 | 240.99 | 889.33 | Superficies útils exteriors | 91.7 |  |  | 178.2 |  |  | 169.53 | 300 | 739.43
Nombre d'habitacions |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 34 | Nombre d'habitacions |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 34
Nombre de llits |  |  | 52 |  |  | 64 |  |  | 116 | Nombre de llits |  |  | 68 |  |  | 63 |  |  | 131

## Quadre d’àrees de projecte
SUPERFÍCIES ÚTILS
Planta Baixa | [5 empty] | Detall PB segons úsos | [7 empty] | Planta 1 | [5 empty] | Planta 2 | [5 empty] | Planta coberta
Codi | Nom | Espais | Un. | A. Interior | A. Exterior | Residencial | Oficines 1 | Oficines 2 | Bugaderia | Comuns | Bar | Tècnica |  | Codi | Nom | Espais | Un. | A. Interior | A. Exterior | Codi | Nom | Espais | Un. | A. Interior | A. Exterior | Codi | Nom | Espais | Un. | A. Interior | A. Exterior
0.A.1 | Distribució | 36.22 | 1 | 36.22 |  |  | 36.22 | [6 empty] | 1.C.0 | Escala | 21.18 | 2 | 42.36 |  | 2.A.1 | Rebedor | 4.56 | 16 | 72.96 |  | 3.C.0 | Escala | 21.18 | 2 | 42.36
0.A.2 | Distribució | 33.55 | 1 | 33.55 |  |  |  | 33.55 | [5 empty] | 1.C.1 | Rebedor | 8.1 | 7 | 56.7 |  | 2.A.2 | Lavabo | 1.51 | 16 | 24.16 |  | 3.D.1 | Distribució | 7.86 | 1 |  | 7.86
0.A.3 | Recepció | 6.1 | 2 | 12.2 |  |  | 6.1 | 6.1 | [5 empty] | 1.C.2 | Menjador | 14.76 | 7 | 103.32 |  | 2.A.3 | Lavabo | 1.6 | 16 | 25.6 |  | 3.D.2 | Distribució | 4.33 | 1 |  | 4.33
0.A.4 | Lavabo-visitants | 4.44 | 2 | 8.88 |  |  | 4.44 | 4.44 | [5 empty] | 1.C.3 | Rebedor | 4.56 | 14 | 63.84 |  | 2.A.4 | Habitació | 14.76 | 16 | 236.16 |  | 3.D.3 | Terrasa públic | 228.8 | 1 |  | 228.8
0.A.5 | Sala d’assistència | 4.081 | 10 | 40.81 |  |  | 20.405 | 20.405 | [5 empty] | 1.C.4 | Lavabo | 1.51 | 14 | 21.14 |  | 2.B.1 | Magatzem | 23.34 | 1 | 23.34 |  |  | Totals | 283.35 |  | 42.36 | 240.99
0.A.6 | Sala d’assistència | 6.39 | 2 | 12.78 |  |  | 6.39 | 6.39 | [5 empty] | 1.C.5 | Lavabo | 1.6 | 14 | 22.4 |  | 2.C.0 | Escala | 21.18 | 2 | 42.36
0.A.7 | Oficina | 62.075 | 2 | 124.15 |  |  | 62.075 | 62.075 | [5 empty] | 1.C.6 | Habitació | 14.76 | 8 | 118.08 |  | 2.C.1 | Rebedor | 8.1 | 8 | 64.8
0.A.8 | Distribució | 11.85 | 1 | 11.85 |  |  | 5.925 | 5.925 | [5 empty] | 1.C.7 | Habitació | 7.18 | 12 | 86.16 |  | 2.C.2 | Menjador | 14.76 | 8 | 118.08
0.A.9 | Lavabo - treballadors acces. | 4.33 | 1 | 4.33 |  |  | 4.33 | [6 empty] | 1.C.8 | Rebedor | 4.39 | 2 | 8.78 |  | 2.D.1 | Distribució | 40.8 | 1 |  | 40.8
0.A.10 | Lavabo - treballadors acces. | 3.25 | 1 | 3.25 |  |  |  | 3.25 | [5 empty] | 1.C.9 | Habitació | 13.79 | 2 | 27.58 |  | 2.D.2 | Distribució | 38.89 | 1 |  | 38.89
0.A.11 | Cuina | 9.16 | 1 | 9.16 |  |  | 9.16 | [6 empty] | 1.C.10 | Lavabo | 4.57 | 2 | 9.14 |  | 2.D.3 | Distribució | 39.08 | 1 |  | 39.08
0.A.12 | Arxiu | 9.16 | 1 | 9.16 |  |  |  | 9.16 | [5 empty] | 1.C.11 | Rebedor | 4.07 | 2 | 8.14 |  | 2.D.4 | Distribució | 40.78 | 1 |  | 40.78
0.A.13 | Distribució | 17.23 | 1 | 17.23 |  |  |  |  | 17.23 |  |  |  |  | 1.C.12 | Lavabo | 1.77 | 2 | 3.54 |  | 2.D.5 | Balcó | 2.68 | 25 |  | 67
0.A.14 | Bugaderia | 8.31 | 1 | 8.31 |  |  |  |  | 8.31 |  |  |  |  | 1.C.13 | Lavabo | 1.86 | 2 | 3.72 |  |  | Totals | 834.01 |  | 607.46 | 226.55
0.A.14 | Sala de guàrdia | 10.3 | 1 | 10.3 |  |  |  | 10.3 | [5 empty] | 1.C.14 | Habitació | 7.18 | 4 | 28.72
0.A.15 | Vestidors | 15.07 | 1 | 15.07 |  |  |  |  | 15.07 |  |  |  |  | 1.D.1 | Distribució | 46.16 | 1 |  | 46.16
0.A.16 | Distribució | 8.52 | 2 | 17.04 |  |  |  |  | 17.04 |  |  |  |  | 1.D.2 | Distribució | 42.64 | 1 |  | 42.64
0.A.17 | Lavabo-visitants | 6.59 | 2 | 13.18 |  |  |  |  | 13.18 |  |  |  |  | 1.D.3 | Distribució | 39.16 | 1 |  | 39.16
0.A.18 | Lavabo-visitants | 3.83 | 4 | 15.32 |  |  |  |  | 15.32 |  |  |  |  | 1.D.4 | Distribució | 45.35 | 1 |  | 45.35
0.B.1 | Distribució | 3.81 | 1 | 3.81 | [6 empty] | 3.81 |  |  | 1.D.5 | Balcó | 2.68 | 25 |  | 67
0.B.2 | Residus | 1.87 | 1 | 1.87 | [6 empty] | 1.87 |  |  |  | Totals | 843.93 |  | 603.62 | 240.31
0.B.3 | Vestidors | 1.76 | 1 | 1.76 | [6 empty] | 1.76
0.B.4 | Lavabo treballadors | 2.77 | 1 | 2.77 | [6 empty] | 2.77
0.B.5 | Emmagatzematge | 2.77 | 1 | 2.77 | [6 empty] | 2.77
0.B.6 | Cuina | 13.91 | 1 | 13.91 | [6 empty] | 13.91
0.B.7 | Restaurant | 97.71 | 1 | 97.71 | [6 empty] | 97.71
0.B.8 | Distribució | 2.6 | 1 | 2.6 | [6 empty] | 2.6
0.B.9 | Lavabo | 1.66 | 1 | 1.66 | [6 empty] | 1.66
0.B.10 | Lavabo accesible | 5.04 | 1 | 5.04 | [6 empty] | 5.04
0.C.2 | Escala | 18.16 | 2 | 36.32 |  | 36.32
0.C.3 | Zona comu | 74.05 | 1 | 74.05 | [5 empty] | 74.05
0.C.4 | Distribució | 2.6 | 1 | 2.6 | [5 empty] | 2.6
0.C.5 | Lavabo | 1.66 | 1 | 1.66 | [5 empty] | 1.66
0.C.6 | Lavabo accesible | 5.04 | 1 | 5.04 | [5 empty] | 5.04
0.C.7 | Emmagatzematge | 10.64 | 2 | 21.28 | [7 empty] | 21.28
0.C.8 | Residus | 11.69 | 2 | 23.38 | [7 empty] | 23.38
0.C.9 | instal·lacions | 1.27 | 1 | 1.27 | [7 empty] | 1.27
0.C.10 | instal·lacions | 1.14 | 1 | 1.14 | [7 empty] | 1.14
0.C.11 | instal·lacions | 0.62 | 1 | 0.62 | [7 empty] | 0.62
0.C.12 | instal·lacions | 0.54 | 1 | 0.54 | [7 empty] | 0.54
0.D.2 | Distribució | 46.13 | 1 |  | 46.13
0.D.2 | Distribució | 63.48 | 1 |  | 63.48
0.D.3 | Distribució | 21.82 | 1 |  | 21.82
0.D.4 | Pati | 50.05 | 1 |  | 50.05
| Totals | 886.07 |  | 704.59 | 181.48 | 36.32 | 155.045 | 161.595 | 86.15 | 83.35 | 133.9 | 48.23 | 704.59

## Àrees i ocupació DBSI
SUPERFÍCIES I OCUPACIÓ SEGONS CTE DBSI
Planta Baixa | [13 empty] | Planta 1 | [7 empty] | Planta 2 | [6 empty] | Planta coberta
Codi | Nom | Ús | Espais | Ocupació | Ocup./un. | Un. | Ocupants | Oficines 1 | Oficines 2 | Bugaderia | Comuns | Bar |  | Codi | Nom | Ús | Espais | Ocupació | Ocup./un. | Un. | Ocupants | Codi | Nom | Espais | Ocupació | Ocup./un. | Un. | Ocupants | Codi | Nom | Espais | Ús | Ocupació | Ocupants
0.A.1 | Distribució | Zon. ús públic | 36.22 | 2 | 18.11 | 1 | 18.11 | 18.11 | [5 empty] | 1.C.2 | Menjador | Zon. allotjament llits* | 14.76 | 3.69 | 4 | 7 | 28 | 2.A.4 | Habitació | 14.76 | 3.69 | 4 | 16 | 64 | 3.D.3 | Terrasa | 228.8 | Zon. allotjament | 20 | 11.44
0.A.2 | Distribució | Zon. ús públic | 33.55 | 2 | 16.775 | 1 | 16.775 |  | 16.775 |  |  |  |  | 1.C.6 | Habitació | Zon. allotjament llits* | 14.76 | 3.69 | 4 | 8 | 32 | 2.C.2 | Menjador | 14.76 | 3.69 | 4 | 8 | 32 |  |  |  |  | Total | 11.44
0.A.3 | Recepció | Zon. ús públic | 6.1 | 2 | 3.05 | 2 | 6.1 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  | 1.C.7 | Habitació | Zon. allotjament llits* | 7.18 | 3.59 | 2 | 12 | 24 | [5 empty] | Total | 96
0.A.5 | Sala d’assistència | Zon. ús públic | 4.081 | 2 | 2.0405 | 10 | 20.405 | 10.2025 | 10.2025 |  |  |  |  | 1.C.9 | Habitació | Zon. allotjament llits* | 13.79 | 6.895 | 2 | 2 | 4
0.A.6 | Sala d’assistència | Zon. ús públic | 6.39 | 2 | 3.195 | 2 | 6.39 | 3.195 | 3.195 |  |  |  |  | 1.C.14 | Habitació | Zon. allotjament llits* | 7.18 | 3.59 | 2 | 4 | 8
0.A.7 | Oficina | Oficina segons taules | 62.075 | 4 | 15.5188 | 2 | 31.0375 | 15.5188 | 15.5188 | [10 empty] | Total | 96
0.A.8 | Distribució | Zon. d'oficina | 11.85 | 10 | 1.185 | 1 | 1.185 | 1.185
0.A.11 | Cuina | Zon. d'oficina | 9.16 | 10 | 0.916 | 1 | 0.916 | 0.916
0.A.12 | Arxiu | Zon. d'oficina | 9.16 | 10 | 0.916 | 1 | 0.916 | 0.916
0.A.13 | Distribució | Zon. d'oficina | 17.23 | 2 | 8.615 | 1 | 8.615 |  |  | 8.615
0.A.14 | Bugaderia | Zon. ús públic | 8.31 | 2 | 4.155 | 1 | 4.155 |  |  | 4.155
0.A.14 | Sala de guàrdia | Zon. d'oficina | 10.3 | 10 | 1.03 | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
0.A.15 | Vestidors | Zon. ús públic | 15.07 | 2 | 7.535 | 1 | 7.535 |  |  | 7.535
0.B.6 | Cuina | Arees internes | 13.91 | 5 | 2.782 | 1 | 2.782 |  |  |  |  | 2.782
0.B.7 | Restaurant | Assegut bars | 97.71 | 1.5 | 65.14 | 1 | 65.14 |  |  |  |  | 65.14
0.C.3 | Zona comu | Ús múltiple | 74.05 | 1 | 74.05 | 1 | 74.05 |  |  |  | 74.05
[6 empty] | Total | 265.1415 | 53.0932 | 48.7412 | 21.335 | 74.05 | 67.922 | 265.1415
Ocupació
| Zon. ocasionals | 0
Residencial público
| Zon. allotjament | 20
| Zon. allotjament llits* | 3.7
| Ús múltiple | 1
| Zon. ús públic PB | 2
Administrativo
| Zon. d'oficina | 10
| Oficina segons taules | 4
| Zon. ús públic | 2
Públia concurrencia
| Assegut bars | 1.5
| Arees internes | 5
*segons ocupació real donada per nombre de llits

## CTE DBSI
SECTORS D'INCENDI I ESCALES PROTEGIDES
Códi sala |  | Planta | Us previst | Sup. Cons* | Risc | Resistencia al foc |  | Portes | Revestimients |  | Ocults no estancs |  | Sort. Planta
[6 empty] | Estructura | Paret/forjat |  | Sostre/paret | Terres | Sostre/paret | Terres
SECTOR 01 |  | PB/P1/P2/PC | RESIDENCIAL PÚBLIC | 2409.6 |  | ≥R 60 | ≥EI 60 | EI2 30-C5 | C-s2,d0 | EFL | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m*1 sort. / <35*2 sort.
|  | P1/P2 | Allotjaments | 25 | [8 empty] | -
*DBSI 1 1.2 La superfície d'un sector d'incendi no computa: locals de risc especial, escales i passadissos protegits, vestíbuls d'independència i escales compartimentades que estiguin continguts en aquest sector.
VERIFICACIÓ DE LA NO EXISTENCIA DE SECTORS ADICIONALS |  |  |  | Àrea o persones
ZONA BAR |  | PB | Pública concurrencia | 67.922 | <100 persones | ok!
ZONA SERVEIS SOCIALS |  | PB | Administratiu | 458.9 | <500m2 | ok!
LOCALS DE RISC ESPECIAL
| LRE 01 | PB | Magatzem de residus | 13 | BAIX | > R 90 | >EI 90 | EI2 45-C5 | B-s1,d0 | BFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m
| LRE 02 | PB | Magatzem de residus | 13 | BAIX | > R 90 | >EI 90 | EI2 45-C5 | B-s1,d0 | BFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m
| LRE 03 | PB | Locales grupo electrógeno | 8 | BAIX | > R 90 | >EI 90 | EI2 45-C5 | B-s1,d0 | BFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m
| LRE 04 | PB | Sala de màquines | 16 | BAIX | > R 90 | >EI 90 | EI2 45-C5 | B-s1,d0 | BFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m
| LRE 05 | PB | Cuadros generales eléctricos | 5 | BAIX | > R 90 | >EI 90 | EI2 45-C5 | B-s1,d0 | BFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | < 25m
ESCALES PROTEGIDES | [12 empty] | Ventilació
| Escala 1 i 2 | PB/P1/P2/PC | Escala | 81.7 |  | >R 120 | >EI 120 | EI2 60-C5 | B-s1,d0 | CFL-s1 | B-s3,d0 | BFL-s2 | Natural 1m2/planta
Cálcul Ocupació
0 | PLANTA BAIXA | 265.1415
| S. Socials oficines 1 | 53.0932
| S. Socials oficines 2 | 48.7412
| S. Socials bugaderia | 21.335
| Resi. Púb. zones comuns | 74.05
| Bar-restaurant | 67.922
1 | PLANTA PRIMERA | 96
2 | PLANTA SEGONA | 96
3 | PLANTA COBERTA | 11.44
| Total | 468.5815
Dimensionat escales
|  | Tipología | Tram / planta | Vestíbul indep. | Superfície (m2) | Amplada projecte (m) | Càl. pers. a evacuar (segons recor.) | Capacitat segons taula 4.2 | Capacitat pers. a evacuar 1 (formula 4.1) P=3S+160A | Evaquació
ESCALA 1
| Sortida | Protegida | Sortida / PB | NO | 18.16 | 1.1 | - | 320 | 357 | 101.72
| Tram 1 |  | Tram 1 / P1 | NO | 21.18 | 1.1 | 48 | 284 | 303
| Tram 2 |  | Tram 2 / P2 | NO | 21.18 | 1.1 | 48 | 248 | 239
| Tram 3 |  | Tram 3 / PC | NO | 21.18 | 1.1 | 5.72 | 248 | 239
[5 empty] | 81.7 |  | 101.72
ESCALA 2
| Sortida | Protegida | Sortida / PB | NO | 18.16 | 1.1 | - | 356 | 357 | 101.72
| Tram 1 |  | Tram 1 / P1 | NO | 21.18 | 1.1 | 48 | 315 | 303
| Tram 2 |  | Tram 2 / P2 | NO | 21.18 | 1.1 | 48 | 274 | 239
| Tram 3 |  | Tram 3 / PC | NO | 21.18 | 1.1 | 5.72 | 274 | 239
[5 empty] | 81.7 |  | 101.72
Dimensionat mitjans evacuació
|  | Element evacuació | Càl. pers. evacuar (segons recorreguts) | Portes / Sortides | Càl.segons hipò. bloqueig | Amp. Mín. cal. si > 0,80m* | Amplada Projecte (m) | Tipus | Barra antipànic (>50p no fam.) | Sentit apertura (>100p plannta / 50p recinte) | Mecanisme tancament automàtic
| Planta Baixa | [11 empty] | *NOTA
| S. Socials oficines 1 | Porta sortida Est | 53.0932 | 1 | 101.8345 | 0.50917 | 1.2 | - | SI | SI | - |  | Evacuar zona comú 100% a callejuela
| S. Socials oficines 2 | Porta sortida Central | 48.7412 | 1 | 101.8345 | 0.50917 | 1.2 | - | SI | SI | - |  | Només una porta amb push i sentit apertura
| S. Socials bugaderia | Porta sortida Oest | 21.335 | 1 | 21.335 | 0.10668 | 0.9 | - | - | - | - |  | Revisar barres push i portes EI en general
| Resi. Púb. zones comuns | Portes de sortida | 74.05 | 1 | 74.05 | 0.37025 | 1.8 | - | SI | SI | -
| Bar-restaurant | Porta sortida | 67.922 | 1 | 67.922 | 0.33961 | 1.8 | - | SI | SI | -
| Resi. Púb. Escales Protegides | Portes de sortida | 101.72 | 1 | 101.72 | 0.5086 | 0.8 | EI2 60-C5 | SI | SI | SI
| Jardí interior | Porta de sortia Est | 203.5545 | 1 | 203.5545 | 1.0178 | 1.1 | - | SI | SI | -
|  | Porta de sortida Oest | 197.105 | 1 | 197.105 | 0.98553 | 1.9 | - | SI | SI | -
| Local Risc Especial | Porta sortida | - | 1 | - | - | 1 | EI2 45-C5 | - | - | SI
Planta Primera / Segona
| Allotjament habitació - cuina | Porta | 4 | 1 | - | - | 0.8 | EI2 30-C5 | - | - | -
| Allotjament habitació - cuina | Porta | 8 | 1 | - | - | 1.6 | EI2 30-C5 | - | - | -
| Galería | Porta - Finestra a gale. | 8 | 1 | - | - | 1.6 | - | - | - | -
| Escales protegides | Porta | 50.86 | 1 | 50.86 | 0.2543 | 0.8 | EI2 60-C5 | SI | - | SI
Planta Coberta
| Escales protegides | Portes | 11.44 | 2 | 12 | 0.0572 | 0.8 | - | - | - | -
| Sobre coberta | Trampilla | - | - | - | - | - | EI2 60-C5 | - | - | -
* L'ample de les portes de PB de les escales protegides serà de al menys el 80% del ample de l'escala = 0,8*1,1 = 0,88